CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA  N.  676

A ROVIGO E COMUNI LIMITROFI, 70 MILA CITTADINI LASCIATI PER DUE GIORNI SENZA ACQUA POTABILE. QUALI AZIONI E VERIFICHE PER ACCERTARE RISCHI E RESPONSABILITÀ?

presentata il 16 novembre 2018 dal Consigliere Azzalin

		Premesso che:
-	a partire dalle 15.30 dello scorso 30 ottobre fino alle ore 18 del giorno successivo, i 50 mila cittadini di Rovigo e gli oltre 20 mila utenti di 8 comuni limitrofi (Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana), sono rimasti completamente privi di acqua potabile. Nelle 22 ore successive al ripristino dell’erogazione, dai rubinetti usciva comunque acqua non potabile. L’emergenza, tamponata con autobotti e con la distribuzione di bottiglie, è terminata nel primo pomeriggio del 1° novembre;
-	l’accaduto sopra descritto si è generato perché l’elevata concentrazione di alluminio nell’acqua prelevata dall’Adige in piena ha interferito con la procedura standard usata dalla centrale di Boara, che prevede l’utilizzo del policloruro di alluminio per la depurazione.
		Considerato che:
-	la gestione delle acque erogate al territorio rodigino è affidata da circa un anno alla società Acquevenete, di cui il sindaco di Rovigo ricopre la carica di vicepresidente;
-	la vicenda è di particolare gravità, sia dal punto di vista ambientale che della regolarità di un servizio pubblico essenziale.
		Tutto ciò premesso, il sottoscritto consigliere regionale

interroga il Presidente della Giunta regionale

per sapere:
quali verifiche attraverso Arpav e quali azioni ispettive ha intenzione di avviare per verificare i rischi ambientali e le responsabilità per l’emergenza sopra descritta.